Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Шелеховского муниципальное образование

Дума Шелеховского муниципального образования

РЕШЕНИЕ

29.12.2017г.                                                                 № 12

О внесении изменений в муниципальную  целевую программу

«Комплексное      развитие       систем       коммунальной

инфраструктуры    на           территории       Шелеховского

муниципального образования  на 2015-2019 годы».

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шелеховского муниципального образования, Дума  Шелеховского  муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в муниципальную целевую программу «Комплексное      развитие       систем       коммунальной инфраструктуры    на           территории       Шелеховского муниципального образования  на 2015-2019 годы».

Утвердить муниципальную целевую программу Комплексное      развитие       систем       коммунальной инфраструктуры    на           территории       Шелеховского муниципального образования  на 2015-2032 года» (приложение) в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене нормативных актов «Шелеховские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Шелеховского

муниципального образования						     В.И. Лупекин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Шелеховского муниципального образования

на 2015-2032 гг.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Шелеховского муниципального образования

на 2015-2032 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная программа " Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования на 2015-2019 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204 Устав Шелеховского муниципального образования |
| заказчик Программы | Администрация Шелеховского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Шелеховского муниципального образования |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Шелеховского муниципального образования, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории Шелеховского муниципального образования. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду. |
| задачи Программы | строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов; замена устаревшего и изношенного оборудования; внедрение новых технологий; привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2032 годы |
| Важнейшие целевые показатели программы | Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории Шелеховского муниципального образования. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2750.00 тыс. руб., в том числе: областной бюджет–2000.00 тыс. руб., Собственных средств: 750.00 тыс.руб. |
| Исполнители программы: | Организации коммунального комплекса Шелеховского муниципального образования |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Шелеховского муниципального образования; Глава Администрации Шелеховского муниципального образования |

Структура

муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Шелеховского муниципального образования

на 2015-2032 годы "

| 1.ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| 2.1.Водоснабжение |  |
| 2.2.Энерго- и теплоснабжение |  |
| 2.3.Газовое хозяйство |  |
| 2.4.Утилизация (захоронение) ТБО 3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 3.1 Демографическая ситуация 3.2 Занятость 3.3 Социальная сфера 3.4 Характеристика экономики МО |  |
| 4.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |
| 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕЛЕХОВСКОГО МО 5.1. Развитие системы водоснабжения 5.2. Развитие объектов используемых для утилизации (захоронения) ТБО |  |
| 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ |  |

ВВЕДЕНИЕ

Шелеховское  муниципальное образование  расположено в центральной части Тайшетского района Иркутской области.  На севере муниципальное образование граничит с Рождественским и Тимирязевским сельским поселениям,  на северо-востоке с Березовским сельским поселением, на востоке с Николаевским сельским поселением, на юге с Еланским сельским поселением, на юго-западе с Тальским сельским поселением, на западе с Венгерским сельским поселением Тайшетского района. Удаленность центра муниципального образования от ближайшей  ж/д станции (ст. Тайшет) составляет 35 км.

Муниципальное образование  включает в себя  4 населенных пункта: с. Шелехово, д. Ингашет, д. Старошелехова, д. Сергина с численностью  хозяйств  518 с  населением  1651 человек.

Общая площадь  Шелеховского муниципального образования  составляет 39025,58 га, протяженность автодорог местного значения 27.6 км.

Шелеховское муниципальное образование – муниципальное образование в составе Тайшетского района, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеется орган местного самоуправления – Администрация Шелеховского МО.

Административным центром Шелеховского муниципального образования является село Шелехово.

Первые упоминание  о нашем селе относятся к 1891 году. Село Шелехово заселяли переселенцы из Белоруссии,  Украинской, Смоленской, Орловской.

Обеспечением населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается администрация:

-  предоставляет услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.

Основанием для разработки муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования на 2015-2019 годы" стали:

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 237-ФЗ),

- Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Шелеховского муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Шелеховского муниципального образования.

Данная программа  это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий.  Все населенные пункты Шелеховского муниципального образования не обеспечены системами и объектами коммунальной инфраструктуры. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на пять лет и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовано за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы.  По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Шелеховского муниципального образования носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся:

-разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

-разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем коммунального комплекса;

-организация ресурсного обеспечения реализации производственных и инвестиционных программ, формирование тарифов и надбавок на коммунальные услуги для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2015 до 2019 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Водоснабжение

Услуги по водоснабжению оказывает администрация, на территории муниципального образования коммунальные предприятия отсутствуют.

Источником хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов  Шелеховского муниципального образования служат подземные воды.

с. Шелехово

На территории с. Шелехово расположена водонапорная башня, для противопожарных нужд объемом  75 м3., которая принадлежит ООО «Труд».  Водоснабжение населения осуществляется колодцами и скважинами частных домов.

Водоснабжение д.Сергина осуществляется: с помощью шахтного колодца, колонки с электрическим  насосам, на территории Сергинского ПНИ расположена водонапорная башня объемом  10 м3, для противопожарных нужд емкость объемом  100 м3.

Водоснабжение д. Ингашет осуществляется с помощью шахтных колодцев частного сектора, водонапорной башней, принадлежащей ООО «Труд», 2 колодца общих.

Водоснабжение д. Старошелехова осуществляется с помощью  придомовых колодцев, 1 колодец общий.

Анализируя возрастающие потребности населения, остро стоит вопрос об изыскании и введение в строй новых скважин, способных обеспечивать потребности населения водой надлежащего качества.

2.2.Энерго- и теплоснабжение

Теплоснабжение Шелеховского муниципального образования осуществляется - от отопительных котельных работающих преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

В с. Шелехово система теплоснабжения бюджетных организаций (Шелеховская СОШ, Шелеховский д/сад) централизованная. Источником теплоснабжения является котельная:

- ул. Первомайская 8г, установлено 2 котла  общая мощность 2,7 Гкал/ч. Вид топлива — уголь. Температурный график 70/50 °С. Тепловые сети от котельной диаметром от 70 до 100 мм. протяженностью 600 м. ООО «СК- гарант». Техническая база предприятия включает в себя 1 котельную  работающие на твердом топливе

В д. Сергина система теплоснабжения для Сергинского ПНИ централизованная. Источниками теплоснабжения является котельная:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - ул.Верхняя 1а, установлено 3 котла  общая мощность 1,8 Гкал/ч. Вид топлива — уголь. Температурный график 70/50 °С. Тепловые сети от котельной диаметром от 70 до 100 мм. протяженностью 900 м. Сергинский ПНИ, 1 котельная работающая на твердом топливе

Система теплоснабжения зданий: администрации, клуба, больницы обеспечивается электрической энергией

Шелеховское муниципальное образование обеспечивают электрической энергией генеральный поставщик: ОАО «Иркутская электросетевая компания»,   Филиал западный электрические сети  Тайшетский РЭС».

Основной объем потребления электроэнергии приходится на с. Шелехово.

- предоставляет услуги по обслуживанию организаций и уличному освещению.

В ночное время улицы муниципального образования освещают 52 уличных фонаря, общей мощностью 13 квт.

Таблица 1. Источники теплоснабжения

| № п/п | Наименование и месторасположение источника тепла, мощность в Гкал/час | Вид топлива | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации | Подключенные объекты жилья и соц. сферы с указанием уровня бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 665021, Иркутск. обл., Тайшетский с. Шелехово, ул.Первомайская, 8 г.. 2,7 Гкал/час | уголь | Собствен. | ООО «СК- Гарант» по договорам | МКОУ Шелеховская средняя общеобразовательная школа 665021, Иркутск. обл., Тайшетский с. Шелехово, ул. Первомайская, 8 здание школы |
| 2. | 665021, Иркутск. обл., Тайшетский с. Шелехово, ул.Первомайская, 8 г.. 2,7 Гкал/час | уголь |  | ООО «СК- Гарант» по договорам | МКДОУ Шелеховский д\сад 665021, Иркутск. обл., Тайшетский район с. Шелехово ул. Октябрьская, 19 |
| 3 | 665021, Иркутск. обл., Тайшетский д. Сергина, ул. Верхняя, 1а.. 2,7 Гкал/час | уголь | Ведомст. | Сергинский ПНИ | 665021, Иркутск. обл., Тайшетский д. Сергина, ул. Верхняя, 1а Сергинский ПНИ, |

2.3.Газовое хозяйство

В связи с отсутствием проложенного газопровода на территории Шелеховского муниципального образования ни один из населенных пунктов не газифицирован.

2.4.Утилизация (захоронение) ТБО

Полигон хранения твердых бытовых отходов (ТБО) расположен с. Шелехово, 900 м на северо-запад от западной границы с. Шелехово, 150 м на северо-восток автомобильной дороги Шелехово-Рождественка, 400 м на запад от р. Бирюса. Акт выбора земельного участка на полигон сбора ТБО утвержден в первой половине 2009 года. Свалка эксплуатируется, но не оформлена за отсутствия денежных средств. Территория полигона занимает 1,2 га. По периметру территория представляет собой котлован (бывший карьер) окружена защитной лесополосой, Подъездная дорога к полигону – гравийное покрытие.

По состоянию на 01.01.2015 г. на полигоне накоплено ТБО 1,1 тыс. м. куб. Обслуживанием полигона и вывозкой ТБО занимается администрация.

Материально-техническая база предприятия по сбору и вывозу ТБО состоит из 1 трактора МТЗ-82 (тип погрузки–ручной, объем загрузки-4,8 м3).

В год на полигоне размещается около 5 тыс. м куб.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Общая численность постоянного населения по Шелеховскому муниципальному образования по годам составила (табл.3)

Таблица 3

| Общая численность постоянного населения | 2014г. (оценка) | 2015г. (оценка) | 2015г. (прогноз) | 2017г. (прогноз) | 2018г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1652 | 1651 | 1650 | 1648 | 1649 |

Возрастная половая структура населения Шелеховского муниципального образования представлена в таблице 4, из которой хорошо видно, что большую часть населения составляет вторая возрастная группа.

Таблица 4

| Возрастные группы | муж. | жен. |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) в т.ч. 0-6 лет 151 7-15 лет 167 | 98 83 | 65% 50% | 53 84 | 35% 50% |
| Лица в трудоспособном возрасте 901 (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) в т.ч. 16-29 лет 417 30-55 (60) лет 484 | 242 235 | 58% 49% | 175 249 | 42% 51% |
| Лица старше трудоспособного возраста 432 (мужчины 60 лет и старше; Женщины 55 лет и старше) | 158 | 37% | 274 | 63% |
| Итого 1651 | 932 | 56% | 719 | 44% |

3.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В 2014 году в Шелеховском муниципальном образовании  родилось 19 человек, умерло – 36 человека. Смертность превысила рождаемость, однако, в последние годы наблюдается динамика на снижение данного показателя. Большой прирост население  пришелся на 2012 год

Динамика численности постоянного населения

численность населения – по состоянию на 01.01. каждого года

движение населения – по итогам года

таблица 5

| Год | Численность населения | Естественное движение | Механическое движение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост (убыль) | прибыло | выбыло | результат |
| 2011 | 1646 | 22 | 31 | -9 | 41 | 14 | 37 |
| 2012 | 1652 | 21 | 41 | -20 | 38 | 15 | 23 |
| 2013 | 1652 | 18 | 35 | -17 | 36 | 16 | 20 |
| 2014 | 1651 | 19 | 36 | -17 | 32 | 26 | 6 |

3.2 ЗАНЯТОСТЬ

Баланс трудовых ресурсов по  Шелеховскому муниципальному образования представлен в таблице 6

Таблица 6

| Группы населения | Муж. | Жен. |
| --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы всего 932 |  |  |  |  |
| в т.ч. население в трудоспособном возрасте | 446 | 48% | 486 | 52% |
| работающие лица старше трудоспособного возраста 9 | 8 | 26% | 23 | 74% |
| работающие лица моложе трудоспособного возраста |  |  |  |  |
| Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |
| занятые в экономике 380 | 192 | 51% | 188 | 49% |
| учащиеся в трудоспособном возрасте 31 | 7 | 23% | 24 | 77% |
| пенсионеры и инвалиды в трудоспособном возрасте 265 | 52 | 20% | 213 | 80% |
| не занятые 256 |  |  |  |  |
| в т.ч. безработные 14 | 11 | 79% | 3 | 21% |

Проблемой на рынке труда в Шелеховского МО остается несоответствие между спросом и предложением рабочей силы.

Нехватка квалифицированных рабочих кадров не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда. В предложениях - экономисты, юристы, бухгалтера.

Экономический потенциал и занятость населения в различных отраслях представлена в таблице 7

Таблица 7

| Отрасли | Численность кадров, чел. |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство | 33 |
| Обрабатывающие производства | 5 |
| Энергетика | 6 |
| строительства | 8 |
| Торговля и общественное питание | 11 |
| Транспорт и связь | 7 |
| Финансовая деятельность | 1 |
| Государственной управление | 10 |
| Образование | 48 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 235 |
| Культура и искусство | 5 |
| Занято всего | 369 |

  - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Все, что связано с вопросами семьи, человека и его благополучия -  важнейший приоритет всех уровней власти. Это и здоровье детей, и учеба, и отдых, и полноценное питание,  возможность творческого развития, занятий спортом и социальная поддержка.

Количество жителей пожилого возраста в Шелеховском муниципальном образовании составляет 17,2 % от общей численности населения. На протяжении последних лет в районе динамично менялись подходы к улучшению условий и качества жизни  социально-демографической группы населения, включая условия предоставления мер социальной поддержки, расширению  видов социальных услуг, повышения их качества. Различные виды услуг предоставляет 1 государственных учреждений социальной защиты бесплатно и на условиях частичной оплаты согласно территориального перечня.

Все предоставляемые услуги носят адресный характер и очень многогранны: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и др.

Общее количество граждан, получивших различные виды услуг и помощи составляют 45  человека, в т.ч. инвалиды – 2 чел.

### 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С начала 2012 года на территории Шелеховского муниципального образования действует  17  предприятий и организаций. Большую часть которых составляют учреждения сферы обслуживания, которые представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование, специализация | Адрес | принадлежность (ведомство, владелец) | Вместимость (пропускная способность) | Примечание: строится, намечено к строительству, требуется перенос (указать причину), капремонт, др. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество единиц измерения | Проектная | Фактическая |  |
| МКОУ Шелеховская СОШ | с. Шелехово ул. Первомайская 8 | Муниц. | место | 200 | 182 |  |
| МДОУ Шелеховский д/сад | с. Шелехово ул. Октябрьская 19 | Муниц. | место | 55 | 55 |  |
| Шелеховский СДК | с. Шелехово ул. Первомайская, 10 | Муниц. | место | 260 | 220 |  |
| Шелеховская сельская библиотека | с. Шелехово ул. Почтовая, 1 | Муниц. | тыс.единиц хранения | 20 | 17 |  |
| Шелеховская участковая больница | с. Шелехово пер. Больничный,2 | Муниц. | коек | 15 | 15 |  |
| Шелеховская скорая помощь | с. Шелехово пер. Больничный, 3 | Муниц. | Посещений в смену | 20 | 20 |  |
| И.П. Бычков | с. Шелехово ул. Октябрьская,6 | Частная | кв.м |  | 224,7 |  |
| И.П. Осипов | с. Шелехово ул. Первомайская,18,35 | Частная | кв.м |  | 263,4 |  |
| И.П.Карсакова | с. Шелехово ул. Первомайская, 14 | Частная | кв.м |  | 221 |  |
| И.П Соколянский | с. Шелехово ул. Октябрьская,4 | Частная | кв.м |  | 109 |  |
| Сергинский ПНИ | Д. Сергина, ул. Верхняя, 1а | Частная | кв.м | 440 | 450 |  |

Сельское хозяйство.

В  муниципальном образовании сельскохозяйственным производством занимается ООО «Шелеховское», КФК:  «Лупекина», «Лимонтов», Сергинский ПНИ

Виды продукции: мясо, молоко, зерно, картофель, овощи.

Малый бизнес

В Шелеховском муниципальном образовании на 01.01. 2015 года зарегистрировано   9 индивидуальных предпринимателя. Основные виды деятельности малых предприятий муниципального образования, лесозаготовка – 2, торговля – 5, иное -2

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь жилого фонда  составляет 24406 кв. метров (518хозяйств), с печным отоплением. Уровень жилищной обеспеченности по муниципальному образованию составляет 13,85 кв.м. жилой площади на 1 человека. Жилой фонд не благоустроен. Процент износа зданий составляет 65 %.

Состояние коммунальной инфраструктуры

В Шелеховском муниципальном образовании за счет средств местного бюджета за период с 2010г. по 2014год  производился ремонт колодцев, бурение скважины в. Сергина  затраты на сумму  150000 тыс.руб.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Развитие системы водоснабжения

Основными целями развития системы водоснабжения Шелеховского муниципального образования являются:

- Ремонт общественных шахтных колодцев.

- Бурение скважин  д. Ингашет, д. Сергига.

- Ремонт водозаборной скважины с заменой насосного оборудования и  углубления водоподъемных труб (д.Сергина)

Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Источниками водоснабжения Шелеховского МО используется вода из шахтных колодцев и скважин  в населенных пунктах : с. Шелехово, д. Старошелехова, д. Сергина, д. Ингашет.

На территории Шелеховского муниципального образования, особенно в малонаселенных пунктах необходимо  организовать подъездные пути, монтажные площадки, выполнить озеленение и удалить из охранных зон стихийные свалки мусора.

5.2.Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Инженерно-технический анализ

Полигон хранения твердых бытовых отходов (ТБО) расположен с. Шелехово, 900 м на северо-запад от западной границы с. Шелехово, 150 м на северо-восток автомобильной дороги Шелехово-Рождественка, 400 м на запад от р. Бирюса. Акт выбора земельного участка на полигон сбора ТБО утвержден в первой половине 2009 года. Свалка эксплуатируется, но не оформлена за отсутствия денежных средств. Территория полигона занимает 1,2 га. По периметру территория представляет собой котлован (бывший карьер) окружена защитной лесополосой, Подъездная дорога к полигону – гравийное покрытие.

По состоянию на 01.01.2015 г. на полигоне накоплено ТБО 1,1 тыс. м. куб. Обслуживанием полигона и вывозкой ТБО занимается администрация.

Материально-техническая база предприятия по сбору и вывозу ТБО состоит из 1 трактора МТЗ-82 (тип погрузки–ручной, объем загрузки-4,8 м3).

В год на полигоне размещается около 5 тыс. м куб.

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

-установленной нормы накопления ТБО в размере 1,00 м3 на человека в год  - для населения;

-заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

-степень благоустройства зданий (системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

-развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

-уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

-уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

-климатические условия.

### Основные направления модернизации системы

### утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО  с целью оптимального решения проблем, связанных  с охраной окружающей среды, также введение новых полигонов на территории муниципального образования, оформление земельных участков.

6.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основными источниками инвестирования Программы являются:

• средства, организаций коммунального комплекса  и кредитные средства (внебюджетные средства).

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет  2750.00 тыс. рублей, в том числе:

-областной бюджет  2000.00тыс. руб.,

- бюджет Шелеховского МО –  750,00тыс. руб.,

- внебюджетные средства –______тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по периодам

реализации мероприятий                                                                       Таблица 16

| № пп | Наименование мероприятий | Источник инвестирования | Инвестиции на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г | ВСЕГО |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1500,00 |
|  |  | Бюджет Шелеховского МО | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500,00 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2000,00 |
| 2 | Мероприятия в сфере водоотведения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 |
|  |  | Бюджет Шелеховское МО | 50,00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 250.00 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 750,00 |
|  |  | ИТОГО | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 2750,00 |

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального образования, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Шелеховского муниципального образования

- улучшение уровня жизни населения.

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом  муниципального образования по итогам результатов реализации Программы.

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Шелеховского муниципальное образование

Дума Шелеховского муниципального образования

РЕШЕНИЕ

27.01.2015г.                                                                 № 64

Об   утверждении  Муниципальной  целевой программы

«Комплексное      развитие       систем       коммунальной

инфраструктуры    на           территории       Шелеховского

муниципального образования  на 2015-2019 годы».

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шелеховского муниципального образования, Дума  Шелеховского  муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Муниципальную  целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Шелеховского муниципального образования  на 2015-2019 годы» согласно приложению  к настоящему решению.

2. Настоящее  Решение вступает в силу после его официального опубликования на сайте Администрации Шелеховского муниципального образования.

3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Глава Шелеховского

муниципального образования                                                     В.И. Лупекин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Шелеховского муниципального образования

на 2015-2019 гг.

2015 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Шелеховского муниципального образования

на 2015-2019 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная программа " Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования на 2015-2019 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204 Устав Шелеховского муниципального образования |
| заказчик Программы | Администрация Шелеховского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Шелеховского муниципального образования |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Шелеховского муниципального образования, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы |
| Цели Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории Шелеховского муниципального образования. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду. |
| задачи Программы | строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов; замена устаревшего и изношенного оборудования; внедрение новых технологий; привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2019 годы |
| Важнейшие целевые показатели программы | Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории Шелеховского муниципального образования. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2750.00 тыс. руб., в том числе: областной бюджет–2000.00 тыс. руб., Собственных средств: 750.00 тыс.руб. |
| Исполнители программы: | Организации коммунального комплекса Шелеховского муниципального образования |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Шелеховского муниципального образования; Глава Администрации Шелеховского муниципального образования |

Структура

муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Шелеховского муниципального образования

на 2015-2019 годы "

| 1.ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| 2.1.Водоснабжение |  |
| 2.2.Энерго- и теплоснабжение |  |
| 2.3.Газовое хозяйство |  |
| 2.4.Утилизация (захоронение) ТБО 3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 3.1 Демографическая ситуация 3.2 Занятость 3.3 Социальная сфера 3.4 Характеристика экономики МО |  |
| 4.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |
| 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕЛЕХОВСКОГО МО 5.1. Развитие системы водоснабжения 5.2. Развитие объектов используемых для утилизации (захоронения) ТБО |  |
| 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ |  |

ВВЕДЕНИЕ

Шелеховское  муниципальное образование  расположено в центральной части Тайшетского района Иркутской области.  На севере муниципальное образование граничит с Рождественским и Тимирязевским сельским поселениям,  на северо-востоке с Березовским сельским поселением, на востоке с Николаевским сельским поселением, на юге с Еланским сельским поселением, на юго-западе с Тальским сельским поселением, на западе с Венгерским сельским поселением Тайшетского района. Удаленность центра муниципального образования от ближайшей  ж/д станции (ст. Тайшет) составляет 35 км.

Муниципальное образование  включает в себя  4 населенных пункта: с. Шелехово, д. Ингашет, д. Старошелехова, д. Сергина с численностью  хозяйств  518 с  населением  1651 человек.

Общая площадь  Шелеховского муниципального образования  составляет 39025,58 га, протяженность автодорог местного значения 27.6 км.

Шелеховское муниципальное образование – муниципальное образование в составе Тайшетского района, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеется орган местного самоуправления – Администрация Шелеховского МО.

Административным центром Шелеховского муниципального образования является село Шелехово.

Первые упоминание  о нашем селе относятся к 1891 году. Село Шелехово заселяли переселенцы из Белоруссии,  Украинской, Смоленской, Орловской.

Обеспечением населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается администрация:

-  предоставляет услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.

Основанием для разработки муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования на 2015-2019 годы" стали:

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 237-ФЗ),

- Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Шелеховского муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Шелеховского муниципального образования.

Данная программа  это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий.  Все населенные пункты Шелеховского муниципального образования не обеспечены системами и объектами коммунальной инфраструктуры. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на пять лет и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовано за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы.  По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Шелеховского муниципального образования носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся:

-разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

-разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем коммунального комплекса;

-организация ресурсного обеспечения реализации производственных и инвестиционных программ, формирование тарифов и надбавок на коммунальные услуги для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2015 до 2019 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Водоснабжение

Услуги по водоснабжению оказывает администрация, на территории муниципального образования коммунальные предприятия отсутствуют.

Источником хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов  Шелеховского муниципального образования служат подземные воды.

с. Шелехово

На территории с. Шелехово расположена водонапорная башня, для противопожарных нужд объемом  75 м3., которая принадлежит ООО «Труд».  Водоснабжение населения осуществляется колодцами и скважинами частных домов.

Водоснабжение д.Сергина осуществляется: с помощью шахтного колодца, колонки с электрическим  насосам, на территории Сергинского ПНИ расположена водонапорная башня объемом  10 м3, для противопожарных нужд емкость объемом  100 м3.

Водоснабжение д. Ингашет осуществляется с помощью шахтных колодцев частного сектора, водонапорной башней, принадлежащей ООО «Труд», 2 колодца общих.

Водоснабжение д. Старошелехова осуществляется с помощью  придомовых колодцев, 1 колодец общий.

Анализируя возрастающие потребности населения, остро стоит вопрос об изыскании и введение в строй новых скважин, способных обеспечивать потребности населения водой надлежащего качества.

2.2.Энерго- и теплоснабжение

Теплоснабжение Шелеховского муниципального образования осуществляется - от отопительных котельных работающих преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

В с. Шелехово система теплоснабжения бюджетных организаций (Шелеховская СОШ, Шелеховский д/сад) централизованная. Источником теплоснабжения является котельная:

- ул. Первомайская 8г, установлено 2 котла  общая мощность 2,7 Гкал/ч. Вид топлива — уголь. Температурный график 70/50 °С. Тепловые сети от котельной диаметром от 70 до 100 мм. протяженностью 600 м. ООО «СК- гарант». Техническая база предприятия включает в себя 1 котельную  работающие на твердом топливе

В д. Сергина система теплоснабжения для Сергинского ПНИ централизованная. Источниками теплоснабжения является котельная:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - ул.Верхняя 1а, установлено 3 котла  общая мощность 1,8 Гкал/ч. Вид топлива — уголь. Температурный график 70/50 °С. Тепловые сети от котельной диаметром от 70 до 100 мм. протяженностью 900 м. Сергинский ПНИ, 1 котельная работающая на твердом топливе

Система теплоснабжения зданий: администрации, клуба, больницы обеспечивается электрической энергией

Шелеховское муниципальное образование обеспечивают электрической энергией генеральный поставщик: ОАО «Иркутская электросетевая компания»,   Филиал западный электрические сети  Тайшетский РЭС».

Основной объем потребления электроэнергии приходится на с. Шелехово.

- предоставляет услуги по обслуживанию организаций и уличному освещению.

В ночное время улицы муниципального образования освещают 52 уличных фонаря, общей мощностью 13 квт.

Таблица 1. Источники теплоснабжения

| № п/п | Наименование и месторасположение источника тепла, мощность в Гкал/час | Вид топлива | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации | Подключенные объекты жилья и соц. сферы с указанием уровня бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 665021, Иркутск. обл., Тайшетский с. Шелехово, ул.Первомайская, 8 г.. 2,7 Гкал/час | уголь | Собствен. | ООО «СК- Гарант» по договорам | МКОУ Шелеховская средняя общеобразовательная школа 665021, Иркутск. обл., Тайшетский с. Шелехово, ул. Первомайская, 8 здание школы |
| 2. | 665021, Иркутск. обл., Тайшетский с. Шелехово, ул.Первомайская, 8 г.. 2,7 Гкал/час | уголь |  | ООО «СК- Гарант» по договорам | МКДОУ Шелеховский д\сад 665021, Иркутск. обл., Тайшетский район с. Шелехово ул. Октябрьская, 19 |
| 3 | 665021, Иркутск. обл., Тайшетский д. Сергина, ул. Верхняя, 1а.. 2,7 Гкал/час | уголь | Ведомст. | Сергинский ПНИ | 665021, Иркутск. обл., Тайшетский д. Сергина, ул. Верхняя, 1а Сергинский ПНИ, |

2.3.Газовое хозяйство

В связи с отсутствием проложенного газопровода на территории Шелеховского муниципального образования ни один из населенных пунктов не газифицирован.

2.4.Утилизация (захоронение) ТБО

Полигон хранения твердых бытовых отходов (ТБО) расположен с. Шелехово, 900 м на северо-запад от западной границы с. Шелехово, 150 м на северо-восток автомобильной дороги Шелехово-Рождественка, 400 м на запад от р. Бирюса. Акт выбора земельного участка на полигон сбора ТБО утвержден в первой половине 2009 года. Свалка эксплуатируется, но не оформлена за отсутствия денежных средств. Территория полигона занимает 1,2 га. По периметру территория представляет собой котлован (бывший карьер) окружена защитной лесополосой, Подъездная дорога к полигону – гравийное покрытие.

По состоянию на 01.01.2015 г. на полигоне накоплено ТБО 1,1 тыс. м. куб. Обслуживанием полигона и вывозкой ТБО занимается администрация.

Материально-техническая база предприятия по сбору и вывозу ТБО состоит из 1 трактора МТЗ-82 (тип погрузки–ручной, объем загрузки-4,8 м3).

В год на полигоне размещается около 5 тыс. м куб.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Общая численность постоянного населения по Шелеховскому муниципальному образования по годам составила (табл.3)

Таблица 3

| Общая численность постоянного населения | 2014г. (оценка) | 2015г. (оценка) | 2015г. (прогноз) | 2017г. (прогноз) | 2018г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1652 | 1651 | 1650 | 1648 | 1649 |

Возрастная половая структура населения Шелеховского муниципального образования представлена в таблице 4, из которой хорошо видно, что большую часть населения составляет вторая возрастная группа.

Таблица 4

| Возрастные группы | муж. | жен. |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) в т.ч. 0-6 лет 151 7-15 лет 167 | 98 83 | 65% 50% | 53 84 | 35% 50% |
| Лица в трудоспособном возрасте 901 (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) в т.ч. 16-29 лет 417 30-55 (60) лет 484 | 242 235 | 58% 49% | 175 249 | 42% 51% |
| Лица старше трудоспособного возраста 432 (мужчины 60 лет и старше; Женщины 55 лет и старше) | 158 | 37% | 274 | 63% |
| Итого 1651 | 932 | 56% | 719 | 44% |

3.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В 2014 году в Шелеховском муниципальном образовании  родилось 19 человек, умерло – 36 человека. Смертность превысила рождаемость, однако, в последние годы наблюдается динамика на снижение данного показателя. Большой прирост население  пришелся на 2012 год

Динамика численности постоянного населения

численность населения – по состоянию на 01.01. каждого года

движение населения – по итогам года

таблица 5

| Год | Численность населения | Естественное движение | Механическое движение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост (убыль) | прибыло | выбыло | результат |
| 2011 | 1646 | 22 | 31 | -9 | 41 | 14 | 37 |
| 2012 | 1652 | 21 | 41 | -20 | 38 | 15 | 23 |
| 2013 | 1652 | 18 | 35 | -17 | 36 | 16 | 20 |
| 2014 | 1651 | 19 | 36 | -17 | 32 | 26 | 6 |

3.2 ЗАНЯТОСТЬ

Баланс трудовых ресурсов по  Шелеховскому муниципальному образования представлен в таблице 6

Таблица 6

| Группы населения | Муж. | Жен. |
| --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы всего 932 |  |  |  |  |
| в т.ч. население в трудоспособном возрасте | 446 | 48% | 486 | 52% |
| работающие лица старше трудоспособного возраста 9 | 8 | 26% | 23 | 74% |
| работающие лица моложе трудоспособного возраста |  |  |  |  |
| Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |
| занятые в экономике 380 | 192 | 51% | 188 | 49% |
| учащиеся в трудоспособном возрасте 31 | 7 | 23% | 24 | 77% |
| пенсионеры и инвалиды в трудоспособном возрасте 265 | 52 | 20% | 213 | 80% |
| не занятые 256 |  |  |  |  |
| в т.ч. безработные 14 | 11 | 79% | 3 | 21% |

Проблемой на рынке труда в Шелеховского МО остается несоответствие между спросом и предложением рабочей силы.

Нехватка квалифицированных рабочих кадров не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда. В предложениях - экономисты, юристы, бухгалтера.

Экономический потенциал и занятость населения в различных отраслях представлена в таблице 7

Таблица 7

| Отрасли | Численность кадров, чел. |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство | 33 |
| Обрабатывающие производства | 5 |
| Энергетика | 6 |
| строительства | 8 |
| Торговля и общественное питание | 11 |
| Транспорт и связь | 7 |
| Финансовая деятельность | 1 |
| Государственной управление | 10 |
| Образование | 48 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 235 |
| Культура и искусство | 5 |
| Занято всего | 369 |

  - СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Все, что связано с вопросами семьи, человека и его благополучия -  важнейший приоритет всех уровней власти. Это и здоровье детей, и учеба, и отдых, и полноценное питание,  возможность творческого развития, занятий спортом и социальная поддержка.

Количество жителей пожилого возраста в Шелеховском муниципальном образовании составляет 17,2 % от общей численности населения. На протяжении последних лет в районе динамично менялись подходы к улучшению условий и качества жизни  социально-демографической группы населения, включая условия предоставления мер социальной поддержки, расширению  видов социальных услуг, повышения их качества. Различные виды услуг предоставляет 1 государственных учреждений социальной защиты бесплатно и на условиях частичной оплаты согласно территориального перечня.

Все предоставляемые услуги носят адресный характер и очень многогранны: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и др.

Общее количество граждан, получивших различные виды услуг и помощи составляют 45  человека, в т.ч. инвалиды – 2 чел.

### 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С начала 2012 года на территории Шелеховского муниципального образования действует  17  предприятий и организаций. Большую часть которых составляют учреждения сферы обслуживания, которые представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование, специализация | Адрес | принадлежность (ведомство, владелец) | Вместимость (пропускная способность) | Примечание: строится, намечено к строительству, требуется перенос (указать причину), капремонт, др. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество единиц измерения | Проектная | Фактическая |  |
| МКОУ Шелеховская СОШ | с. Шелехово ул. Первомайская 8 | Муниц. | место | 200 | 182 |  |
| МДОУ Шелеховский д/сад | с. Шелехово ул. Октябрьская 19 | Муниц. | место | 55 | 55 |  |
| Шелеховский СДК | с. Шелехово ул. Первомайская, 10 | Муниц. | место | 260 | 220 |  |
| Шелеховская сельская библиотека | с. Шелехово ул. Почтовая, 1 | Муниц. | тыс.единиц хранения | 20 | 17 |  |
| Шелеховская участковая больница | с. Шелехово пер. Больничный,2 | Муниц. | коек | 15 | 15 |  |
| Шелеховская скорая помощь | с. Шелехово пер. Больничный, 3 | Муниц. | Посещений в смену | 20 | 20 |  |
| И.П. Бычков | с. Шелехово ул. Октябрьская,6 | Частная | кв.м |  | 224,7 |  |
| И.П. Осипов | с. Шелехово ул. Первомайская,18,35 | Частная | кв.м |  | 263,4 |  |
| И.П.Карсакова | с. Шелехово ул. Первомайская, 14 | Частная | кв.м |  | 221 |  |
| И.П Соколянский | с. Шелехово ул. Октябрьская,4 | Частная | кв.м |  | 109 |  |
| Сергинский ПНИ | Д. Сергина, ул. Верхняя, 1а | Частная | кв.м | 440 | 450 |  |

Сельское хозяйство.

В  муниципальном образовании сельскохозяйственным производством занимается ООО «Шелеховское», КФК:  «Лупекина», «Лимонтов», Сергинский ПНИ

Виды продукции: мясо, молоко, зерно, картофель, овощи.

Малый бизнес

В Шелеховском муниципальном образовании на 01.01. 2015 года зарегистрировано   9 индивидуальных предпринимателя. Основные виды деятельности малых предприятий муниципального образования, лесозаготовка – 2, торговля – 5, иное -2

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь жилого фонда  составляет 24406 кв. метров (518хозяйств), с печным отоплением. Уровень жилищной обеспеченности по муниципальному образованию составляет 13,85 кв.м. жилой площади на 1 человека. Жилой фонд не благоустроен. Процент износа зданий составляет 65 %.

Состояние коммунальной инфраструктуры

В Шелеховском муниципальном образовании за счет средств местного бюджета за период с 2010г. по 2014год  производился ремонт колодцев, бурение скважины в. Сергина  затраты на сумму  150000 тыс.руб.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Развитие системы водоснабжения

Основными целями развития системы водоснабжения Шелеховского муниципального образования являются:

- Ремонт общественных шахтных колодцев.

- Бурение скважин  д. Ингашет, д. Сергига.

- Ремонт водозаборной скважины с заменой насосного оборудования и  углубления водоподъемных труб (д.Сергина)

Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Источниками водоснабжения Шелеховского МО используется вода из шахтных колодцев и скважин  в населенных пунктах : с. Шелехово, д. Старошелехова, д. Сергина, д. Ингашет.

На территории Шелеховского муниципального образования, особенно в малонаселенных пунктах необходимо  организовать подъездные пути, монтажные площадки, выполнить озеленение и удалить из охранных зон стихийные свалки мусора.

5.2.Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Инженерно-технический анализ

Полигон хранения твердых бытовых отходов (ТБО) расположен с. Шелехово, 900 м на северо-запад от западной границы с. Шелехово, 150 м на северо-восток автомобильной дороги Шелехово-Рождественка, 400 м на запад от р. Бирюса. Акт выбора земельного участка на полигон сбора ТБО утвержден в первой половине 2009 года. Свалка эксплуатируется, но не оформлена за отсутствия денежных средств. Территория полигона занимает 1,2 га. По периметру территория представляет собой котлован (бывший карьер) окружена защитной лесополосой, Подъездная дорога к полигону – гравийное покрытие.

По состоянию на 01.01.2015 г. на полигоне накоплено ТБО 1,1 тыс. м. куб. Обслуживанием полигона и вывозкой ТБО занимается администрация.

Материально-техническая база предприятия по сбору и вывозу ТБО состоит из 1 трактора МТЗ-82 (тип погрузки–ручной, объем загрузки-4,8 м3).

В год на полигоне размещается около 5 тыс. м куб.

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

-установленной нормы накопления ТБО в размере 1,00 м3 на человека в год  - для населения;

-заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

-степень благоустройства зданий (системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

-развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

-уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

-уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

-климатические условия.

### Основные направления модернизации системы

### утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО  с целью оптимального решения проблем, связанных  с охраной окружающей среды, также введение новых полигонов на территории муниципального образования, оформление земельных участков.

6.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основными источниками инвестирования Программы являются:

• средства, организаций коммунального комплекса  и кредитные средства (внебюджетные средства).

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет  2750.00 тыс. рублей, в том числе:

-областной бюджет  2000.00тыс. руб.,

- бюджет Шелеховского МО –  750,00тыс. руб.,

- внебюджетные средства –______тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по периодам

реализации мероприятий                                                                       Таблица 16

| № пп | Наименование мероприятий | Источник инвестирования | Инвестиции на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г | ВСЕГО |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1500,00 |
|  |  | Бюджет Шелеховского МО | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500,00 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2000,00 |
| 2 | Мероприятия в сфере водоотведения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 |
|  |  | Бюджет Шелеховское МО | 50,00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 250.00 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 150,00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 750,00 |
|  |  | ИТОГО | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 2750,00 |

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального образования, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Шелеховского муниципального образования

- улучшение уровня жизни населения.

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом  муниципального образования по итогам результатов реализации Программы.